Kosztorys ofertowy: projekt zieleni

| Lp. | Podstawa normatywna | Opis pozycji | Jednostka obmiarowa | Ilość jednostek obmiarowych | Cena jednostkowa | Wartość pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Prace porządkowe - karczowanie drzew i krzewów |
| 1 | KNR 2-210110-04 | Karczowanie drzew miękkich o śr. pnia 41-65 cm | szt. | 3,00 |  |  |
| 2 | KNR 2-210110-03 | Karczowanie drzew miękkich o śr. pnia 31-40 cm szt. | szt. | 5,00 |  |  |
| 3 | 3KNR 2-210110-07 | Karczowanie drzew twardych o śr. pnia 21-30 cm | szt. | 1,00 |  |  |
| 4 | kalk. wł. | Karczowanie krzewów | szt. | 50,00 |  |  |
| Sadzenie drzew i krzewów liściastych |
| 5 | KNR 2-210310-09 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form piennych na terenie płaskim w gr. kat. III z zapr. do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.7 m | szt. | 1,00 |  |  |
| 6 | KNR 2-210310-09 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form piennych na terenie płaskim w gr. kat. III z zapr. do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.7 m | szt. | 9,00 |  |  |
| 7 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 60,00 |  |  |
| 8 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 20,00 |  |  |
| 9 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 30,00 |  |  |
| 10 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. .kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 16,00 |  |  |
| 11 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 14,00 |  |  |
| 12 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 16,00 |  |  |
| 13 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 44,00 |  |  |
| 14 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 42,00 |  |  |
| 15 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 40,00 |  |  |
| 16 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast .form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 80,00 |  |  |
| 17 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat .I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 21,00 |  |  |
| 18 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 25,00 |  |  |
| 19 | KNR 2-210301-01 | Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m | szt. | 25,00 |  |  |
| 20 | KNR 2-210332-07 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. ponad 45 cm w gruncie kat. I-II z zaprawą rowów do połowy głębokości | szt. | 144,00 |  |  |
| Sadzenie krzewów iglastych |
| 21 | KNR 2-210322-04 | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m | szt. | 20,00 |  |  |
| 22 | KNR 2-210322-04 | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m | szt. | 20,00 |  |  |
| 23 | KNR 2-210332-07 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. ponad 45 cm w gruncie kat. I-II z zaprawą rowów do połowy głębokości | szt. | 150,00 |  |  |
| Obsadzenie kwietników |
| 24 | 25KNR 2-210413-07 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 5 cm Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 25 szt./m2 | m2 | 28,50 |  |  |
| 25 | 25KNR 2-210413-07 | Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 25 szt./m2 | m2 | 28,00 |  |  |
| Wykonanie trawników |
| 26 | KNR 2-21 0403-03 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem | m2 | 3000 |  |  |
| Rozrzucenie kory |
| 27 | kalk. wł. | Ręczne rozrzucenie kory sosnowej pod roślinami gr. warstwy min 5cm | m2 | 500 |  |  |
| Razem : |  |
| Podatek Vat ................... % : |  |
| Ogółem: |  |

Kosztorys ofertowy budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej

| Lp. | Podstawa normatywna | Opis pozycji | Jednostka obmiarowa | Ilość jednostek obmiarowych | Cena jednostkowa | Wartość pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Linia kablowa |
|  | KNNR 50701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 112,32 |  |  |
| 2 | KNNR 50706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 324,50 |  |  |
| 3 | KNNR 50705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm | m | 32,50 |  |  |
| 4 | KNNR 50707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 468,00 |  |  |
| 5 | KNNR 50713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 32,50 |  |  |
| 6 | KNNR 50717-06 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych | m | 2,00 |  |  |
| 7 | KNNR 50706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m na ułożony kabel | m | 351,00 |  |  |
| 8 | KNNR 50702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 84,24 |  |  |
| Uziemienia |
| 9 | KNNR 50606-05 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. III | szt | 6,00 |  |  |
| 10 | KNNR 50606-06 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. III za następne 1,5 m długości 6x3 | szt | 18,00 |  |  |
| 11 | KNNR 50907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat. III | m | 60,00 |  |  |
| Latarnie |
| 12 | KNNR 51001-02 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg | szt | 19,00 |  |  |
| 13 | KNNR 51003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych –wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl. przew. | 19,00 |  |  |
| 14 | KNNR 51004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt | 19,00 |  |  |
| Montaż szafki pomiarowo-sterujacej |
| 15 | KNNR 51414-01 | Montaż szafki pomiarowo-sterującej | kpl | 1,00 |  |  |
| Pomiary |  |
| 16 | KNNR 51303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1,00 |  |  |
| 17 | KNNR 51303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 18,00 |  |  |
| 18 | KNNR 51302-03. | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odcinek | 6,00 |  |  |
| 19 | KNNR 51304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt | 1,00 |  |  |
| 20 | KNNR 51304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt | 18,00 |  |  |
| Inne |
| 21 |  | Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy przez RZD | szt | 1,00 |  |  |
| 22 |  | Obsługa geodezyjna | szt | 1,00 |  |  |
| Demontaże |
| 23 | KNNR-W9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 1,00 |  |  |
| 24 | KNNR-W9 0702-06 | Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego | przew. | 1,00 |  |  |
| 25 | KNNR-W9 1001-08 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100- 300 kg | szt. | 1,00 |  |  |
| Razem : |  |
| Podatek Vat ................... % : |  |
| Ogółem: |  |

Kosztorys ofertowy – część drogowa

| Lp. | Podstawa normatywna | Opis pozycji | Jednostka obmiarowa | Ilość jednostek obmiarowych | Cena jednostkowa | Wartość pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roboty ziemne |
| 1. | KNNR 001-0201-04-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. przy poj. łyżki koparki 0,25 m3 grunt kat. III-IV, samochód 5-10 t. KORYTO POD NAWIERZCHNIĘ ALEJEK GŁĘBOKOŚCI 18 cm. | m3 | 177,937 |  |  |
| 2 | KNNR 001-0208-02-10 | Dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat I-IV, samochodami samowyładowczymi; samochód 5-10 t. MIEJSCE WYWOZU GRUNTU USTALIĆ Z INWESTOREM. | m3 | 177,937 |  |  |
| 3. | KNNR 006-0103-01-00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie w gruncie kat II-IV | m2 | 988,540 |  |  |
| Ława, oporniki |  |
| 4 | KNR 231-0402-04-00 | Ławy pod obrzeże: betonowe z oporem Z BETONU B-10 | m3 | 9,541 |  |  |
| 5. | KNR 231-0404-05-00 | Oporniki kamienne GRANITOWE SUROWO ŁUPANE, wtopione, o wym. 8x20 cm – na podsypce cementowo-piaskowej | m | 381,640 |  |  |
| 6 | KNR 231-0402-04-00 | Ławy pod obramowanie z kostki: betonowe z oporem Z BETONU B-10 | m3 | 0,314 |  |  |
| 7 | KNR 231-0406-08-00 | Obramowania ścieżek dla pieszych, na podsypce cementowo-piaskowej –z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm | m2 | 1,287 |  |  |
| Podbudowa |  |
| 8 | KNNR 006-0113-05-00 | Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu: 10 cm | m2 | 988,540 |  |  |
| Nawierzchnia |  |
| 9 | KNR 231-0302-04-00 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne na ścieżkach pieszych na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki 6cm | m2 | 243,435 |  |  |
| 10 | KNNR 006-0202-03-10 | Nawierzchnie żwirowe rozścielane ręcznie przy grubości po zagęszczeniu warstwy: górnej 8 cm wyk. na ścieżkach pieszych | m2 | 745,105 |  |  |
| Podatek Vat ................... % : |  |
| Ogółem: |  |