## Arkusz1
Lp. | Miejscowość | Nr działki | ilość RLM | Równoważnik w litrach na dobę | Ilość ścieków na dobę w litrach | Ilość ścieków na dobę w m3 | Statyczne zwierciadło wód gruntowych poniżej [m] | Dynamiczne zwierciadło wód gruntowych poniżej [m] | Rodzaje gruntów | Przepuszczalność gruntów
1 | Antonin | 64 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 3,3 m występują piaski pylaste, piaski średnie i piaski drobne (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla piasków pylastych 10-3do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
2 | Antonin | 31 | 7 | 120 | 840 | 0.84 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 1,1 m występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 1,1 – 3,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta przewarstwiona pyłem (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 3,0 – 3,3 występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
3 | Borek | 290 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 3,5 m występują piaski średnie i piaski pylaste (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
4 | Borek | 258 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 3,1 m występuje piasek pylasty i piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,1 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
5 | Chojno | 132/4 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,8 do 1,0 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 4,0 m występuje grunt spoisty – glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
6 | Chojno | 188 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 3 | 2.9 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 2,0 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 4,0 występuje piasek średni (warstwa I). | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s]
7 | Chojno | 174/1 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 0,5 m występuje grunt słabo spoisty – pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 0,5 - 0,8 m występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 0,8 – 1,2 występuje piasek średni (warstwa I). W przedziale głębokości 1,2 – 2,5 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,5 - 2,9 występuje przewarstwienie piaskiem średnim (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,9 – 4,0 występuje glina piaszczysta. | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
8 | Chojno | 177 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 0,8 m występuje grunt słabo spoisty – pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 0,8 - 1,0 m występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 1,2 występuje piasek średni (warstwa I). W przedziale głębokości 1,2 – 3,3 występuje grunt spoisty glina pylasta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 3,3 - 4,0 występuje piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
9 | Chojno | 133 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 2.9 | 2.8 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 1,0 m występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 2,0 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 2,4 występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,4 – 2,9 występuje grunt mało spoisty (warstwa II) Poniżej w przedziale głębokości 2,9 – 3,2 występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,2 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
10 | Chojno | 87/4 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 1,5 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,5 – 2,5 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,5 – 3,2 występuje piasek drobny (warstwa I). W przedziale głębokości 3,2 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
11 | Cieszyków | 332/3 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 0,8 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 0,8 – 1,3 występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,3 - 2,2 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,2 - 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
12 | Cieszyków | 295 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 3.3 | 2.9 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,9 do 1,8 m piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,8 – 1,9 występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 1,9 - 2,3 m występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 2,3 - 2,7 m występuje pył (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,7 – 4,0 m występuje piasek drobny (warstwa I) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
13 | Cieszyków | 215 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | 3 | 2.9 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 2,3 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,3 – 2,7 występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 2,7 - 4,0 m występuje piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa I) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s]
14 | Cieszyków | 303/1 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 2.4 | 2.3 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 3,7 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,7 – 4,0 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
15 | Główczyn | 176 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 2.8 | 2.7 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 1,1 m występuje grunt słabo spoisty – pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 1,1-1,5 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,5 – 4,0 występuje glina piaszczysta (warstwa III). W przedziale głębokości 2,5 – 2,9 występuje przewarstwienie piasku drobnego. | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] pyły 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
16 | Główczyn | 61/3 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 2.8 | 2.7 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 0,8 m występuje grunt słabo spoisty – pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 0,8 -1,4 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,4 – 4,0 występuje glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
17 | Główczyn | 114 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 3 | 2.9 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 4,0 m występuje piasek średni przewarstwiony piaskiem gliniastym (warstwa I) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s]
18 | Główczyn | 72 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2– 0,5 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 0,5 – 1,0 m stwierdzono występowania piasku gliniastego (warstwa III) , a poniżej w przdziale głębokości 1,0 – 4,0 m iłu przewarstwionego piaskiem drobnym | dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla iłów 10-8 do 10-10 [cm/s]
19 | Guzdek | 113 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 3.7 | 3.6 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 3,2 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,2 – 3,7 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 3,7 - 4,0 występuje piasek drobny (warstwa I) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
20 | Gorzuchy | 210 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 3.3 | 3.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 3,5 m występują piaski pylaste i piaski średnie przewarstwione piaskiem drobnym(warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pisku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
21 | Iwanowice | 94 | 14 | 120 | 1680 | 1.68 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,4 do 1,2 m występuje grunt słabo spoisty – pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 1,2 – 1,7 występuje piasek średni (warstwa I), a poniżej w przedziale 1,7 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
22 | Iwanowice | 83/2 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,5 do 1,8 m występuje piasek drobny przewarstwiony pyłem (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 1,8 - 2,2 m występuje grunt słabo spoisty – piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,2 – 4,0 występuje glina piaszczysta (warstwa III). | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
23 | Iwanowice | 1187 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 2.5 | 2.4 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego , w przedziale głębokości 0,8 do 1,2 m występuje grunt słabo spoisty – pył piaszczysty (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 1,2 - 2,5 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,5 – 2,9 występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,9 – 3,4 występuje glina piaszczysta przewastwiona piaskiem gliniastym (warstwa III). W przedziale głębokości 3,4 – 4,0 występuje piasek drobny (warstwa I). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
24 | Iwanowice | 1367 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 3.3 | 3.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 1,3 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,3 – 3,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 3,0 - 3,3 występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
25 | Iwanowice | 1421 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 1,1 m występuje piasek drobny i piasek pylasty (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,1 – 3,4 występuje piasek średni i piasek gruby (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,4 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
26 | Iwanowice | 1193 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 2.8 | 2.7 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 4,0 m występują grunty słabo spoiste i spoiste –piasek gliniasty i glina piaszczysta lokalnie przewarstwiona piaskiem średnim (warstwa III) | dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
27 | Iwanowice | 57 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 2.5 | 2.4 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,8 do 1,1 m występuje grunt słabo spoisty –piasek gliniasty przewarstwiony pyłem (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,1 – 2,0 występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale 2,0 – 2,3 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) Poniżej w przedziale 2,3 – 3,4 występuje piasek średni (warstwa I), a poniżej w przedziale 3,4 – 4 występuje glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
28 | Iwanowice | 1419 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 1,8 m występuje piasek średni i piasek pylasty (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,8 – 2,9 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,9 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
29 | Iwanowice | 1377 | 7 | 120 | 840 | 0.84 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego , w przedziale głębokości 0,4 do 1,2 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,2 – 1,7 występuje grunt słabo spoisty - pył (warstwa II). W przedziale głębokości 1,7 – 2,5 występuje przewarstwienie piasku drobnego (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
30 | Iwanowice | 1196/1 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 3.1 | 3 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 0,9 m występuje grunt słabo spoisty –pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 0,9 – 1,2 występuje piasek drobny(warstwa I). Poniżej w przedziale 1,2 – 2,8 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) Poniżej w przedziale 2,8 – 3,1 występuje piasek drobny (warstwa I), a poniżej w przedziale 3,1 – 4 występuje glina piaszczysta (warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
31 | Iwanowice | 93 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 2,1 m występują piaski drobne i piaski średnie (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,1 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
32 | Iwanowice | 91 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,4 do 2,6 m występują piaski drobne i piaski średnie (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 2,6 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta przewarstwiona pyłem(warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla średnio i gruboziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
33 | Iwanowice | 59/2 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | 3.4 | 3.3 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 1,2 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,2 – 2,0 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 - 3,4 występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,4– 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
34 | Strużka | 716 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 2.3 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 1,0 do 3,0 m występuje piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,0 – 3,5 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje piasek średni(warstwa I). | grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s]
35 | Strużka | 723 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3– 2,5 m stwierdzono występowanie piasków średnich oraz drobnych (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,5 – 3,6 stwierdzono występowanie gruntu spoistego gliny piaszczystej (warstwa III). W przedziale głębokości 3,6 – 3,8 stwierdzono występowanie piasku drobnego (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,8 – 4,0 stwierdzono występowanie gruntu spoistego gliny piaszczystej (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] glin 10-6do 10-8[cm/s]
36 | Strużka | 180 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 3.4 | 3.4 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 1,2 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,2 – 1,8 występuje grunt mało spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 1,8 - 2,8 występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 2,8 – 3,4 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 3,4 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
37 | Joanka | 197 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 2,0 m występuje piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym(warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysty (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
38 | Korzekwin | 77/2 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 2,0 m występują piaski średnie i piaski pylaste (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 3,3 występuje piasek drobny (warstw I) występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
39 | Korzekwin | 55 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 1,0 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 1,3 występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). W przedziale głębokości 1,3 – 1,6 występuje przewarstwienie piasku drobnego(warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,6 – 4,0 występuje grunt piasek gliniasty (warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
40 | Korzekwin | 94 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | 2.8 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,6 do 1,6 m występuje piasek drobny z domieszką pospółki i piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,6 – 3,5 występuje piasek pylasty (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
41 | Korzekwin | 93 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 2.9 | 2.8 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 1,1 m występuje grunt słabo spoisty – pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 1,1- 2,0 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 2,4 występuje piasek gliniasty (warstwa III). W przedziale głębokości 2,4 – 3,2 występuje przewarstwienie piasku drobnego (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,2 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
42 | Krowica Zawodnia | 188/1, 189/3 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 3.3 | 3.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 1,1 m występuje grunt słabo spoisty - pył (warstwa II). W przedziale głębokości 1,1 – 1,4 występuje piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 1,4 – 2,5 występują piaski średnie i drobne (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,5 – 2,9 występuje pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 2,9 – 4,0 występuje piasek drobny (warstwa I) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
43 | Krowica Zawodnia | 188/2, 189/4 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 1,2 m występuje grunt słabo spoisty – pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 1,2 - 2,0 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 2,3 występuje pył (warstwa II). W przedziale głębokości 2,3 – 2,9 występuje piasek drobny(warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,9 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta pzewarstwiona piaskiem drobnym (warstwa III). | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
44 | Krowica Zawodnia | 146 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 3.4 | 3.3 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 0,4 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II) Poniżej w przedziale głębokości 0,4 – 1,4 występują piaski drobne, pospółka i piaski średnie (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,4 - 1,6 m występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,6 - 1,8 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 1,8 - 2,8 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,8 - 3,4 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 3,4 - 4,0 m występuje pył przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa II) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
45 | Krowica Zawodnia | 311 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 2,2 m występują piaski drobne i średnie (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,2 – 2,5 występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 2,5 - 2,9 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,9 -4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
46 | Krzywda | 35 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,6 do 1,8 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,8 – 2,2 występuje grunt mało spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 2,2 - 3,5 występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
47 | Krzywda | 1087 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | 2.2 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 1,0m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 2,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 - 2,3 występuje pospółka (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 2,3 – 3,7 występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,7 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
48 | Kuczewola | 363 | 7 | 120 | 840 | 0.84 | 3.5 | 3.4 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 3,7 m występują piaski drobne i piaski średnie (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,7 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
49 | Bronibór | 255/4 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 3,0 m występują piaski drobne i piaski średnie (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,0 - 3,3 m występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 3,9 występuje piasek średni (warstewa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,9 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
50 | Bronibór | 283 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 2,0 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 3,2 występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,2 - 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
51 | Bronibór | 284 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 1,1 m występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 1,1 - 3,0 m występuje grunt spoisty glina pylasta przewarstwiona pyłem (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 3,0 - 4,0 m występuje piasek drobny (warstwa I) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
52 | Bronibór | 254 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 3,0 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,0 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
53 | Bronibór | 102 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 0,9 m występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 0,9 - 1,4 m występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,4 - 1,6 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,6 - 2,0 m występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 3,3 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 4,0 m występuje piasek gliniasty (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
54 | Kościany | 90 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 1,8 m występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 1,8 – 2,2 występuje grunt spoisty glina pylasta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,2 – 3,2 występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,2 – 3,6 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 3,6 – 4,0 występuje piasek drobny (warstwa I) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
55 | Kościany | 102 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,8 do 3,6 m występuje piasek średni i piasek pylasty (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,6 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
56 | Kościany | 97 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,6 do 1,6 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,6 – 2,0 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
57 | Lipka | 261 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 2.2 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 3,1 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,1 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
58 | Lipka | 152/3 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 2.2 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 3,1 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,1 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
59 | Marchwacz Kolonia | 255/2 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 1,0 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 2,3 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,3 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
60 | Marchwacz Kolonia | 236/2 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 3,6 m występują piaski średnie i piaski pylaste (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,6 – 4,0 występuje grunt mało spoisty pył (warstwa II) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s]
61 | Marcjanów | 104 | 7 | 120 | 840 | 0.84 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,4 do 0,8 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 0,8 – 1,3 występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,3 – 3,3 m występuje piasek gruby (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,3 - 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
62 | Marcjanów | 102 | 10 | 120 | 1200 | 1.2 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,1 do 1,2 m występuje grunt słabo spoisty pył przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa II) Poniżej w przedziale głębokości 1,2 – 1,5 występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,5 - 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym (warstwa III). | dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
63 | Marcjanów | 17 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 1,1 m występuje piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 1,1 – 1,3 występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,3 - 2,8 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 2,8 - 3,5 m występuje piasek drobny (warsta I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 - 4,0 m występuje piasek gliniasty z domieszką gliny (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
64 | Marcjanów | 109/1 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,5 do 2,2 m występuje piasek pylasty i piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,2 – 2,8 występuje grunt spoisty glina pylasta (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,8 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
65 | Marcjanów | 26 | 7 | 120 | 840 | 0.84 | brak | 2.4 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,3 do 1,2 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II) Poniżej w przedziale głębokości 1,2 – 2,2 występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,2 - 3,5 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 - 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
66 | Marcjanów | 113 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 2.5 | 2.4 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,3 do 2,8 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,8 – 4,0 występuje piasek średni (warstwa I). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasku drobnoziarnistego 10-2 do 10-3 [cm/s]
67 | Marcjanów | 107 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,8 do 3,2 m występują piaski średnie i piaski pylaste (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,2 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasków pylastych 10-3do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
68 | Marcjanów | 32, 55 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,5 do 2,8 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 2,8 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
69 | Marcjanów | 21 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 2.2 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 3,1 m występuje piasek pylasty i piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,1 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
70 | Mroczki Wielkie | 184/2 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 3,0 m występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,0 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
71 | Mroczki Wielkie | 93 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 1,5 m występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,5 – 1,9 występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 1,9 - 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
72 | Mroczki Wielkie | 192 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 2,0 m występują piaski średnie i piaski pylaste (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 2,7 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,7 - 3,3 występuje piasek pylasty (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasków pylastych 10-3 do 10-4 [cm/s] glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
73 | Niemiecka Wieś | 13/2 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 3 | 2.9 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwągleby, w przedziale głębokości 0,8 do 1,2 m występuje grunt słabo spoisty pył piaszczysty (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 1,2 – 1,8 występuje piasek średni(warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,8 – 3,5 występuje pospółka (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta(warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
74 | Niemiecka Wieś | 73 | 7 | 120 | 840 | 0.84 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 1,5 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
75 | Niemiecka Wieś | 49 | 8 | 120 | 960 | 0.96 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,7 do 1,5 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,5 – 2,4 występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,4 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta(warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
76 | Niemiecka Wieś | 13, 50 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,8 do 1,4 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 1,4 – 1,8 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 1,8 – 2,5 występuje piasek średni (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta(warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s]
77 | Niemiecka Wieś | 117 | 7 | 120 | 840 | 0.84 | 3.2 | 3.1 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 1,7 m występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 1,7 – 2,2 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,2 – 3,2 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 3,2 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
78 | Pamiątków | 81 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 1,4 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,4 – 2,0 występuje grunt mało spoisty pył przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 - 2,9 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,9 – 3,5 występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
79 | Pamiątków | 158 | 8 | 120 | 960 | 0.96 | 2.2 | 3.6 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 1,4 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,4 – 1,9 występuje piasek pylasty (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,9 - 2,2 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,2 – 3,6 występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,6 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
80 | Popów | 401 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 3.7 | 3.6 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 4,0 m występuje piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa I). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s]
81 | Popów | 400 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,1 do 3,0 m występuje piasek drobny i piasek średni przewarstwiony pospółką (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,0 - 3,3 m występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 3,3 - 4,0 m występuje piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym (warstwa I). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
82 | Radliczyce | 202/4 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 2,0 m występuje grunta mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 3,1 występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,1 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
83 | Pieńki | 84/1 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,3 do 0,6 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 0,6 – 3,3m występują piaski średnie i piaski średnie przewarstwione piaskiem grubym (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
84 | Radliczyce | 138/1 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | 3.3 | 3.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,2 do 0,5 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 0,5 – 3,3 występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 3,6 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,6 - 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
85 | Radliczyce | 138/2 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 3.2 | 3.1 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,3 do 1,1 m występuje piasek pylasty (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,1 – 1,7 występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,7 – 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla piasku pylastego10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
86 | Radliczyce | 189/2 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 1,2 m występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,2 – 2,9 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,9 – 3,6 występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,6 – 4,0 występuje glina piaszczysta (warstwa III). | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
87 | Pieńki | 90/2 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,4 do 1,0 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 1,3 występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,3 – 1,5 m występuje piasek gruby (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,5 – 3,6 m występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,6 – 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
88 | Pieńki | 84/2 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,4 do 1,1 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,1 – 3,5 występuje piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
89 | Pieńki | 90/5 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 3.5 | 3.4 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 3,5 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje glina piaszczysta (warstwa III). | dla piasków grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
90 | Radliczyce | 137 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 0,8 m występuje piasek pylasty(warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 0,8 – 2,8 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,8 – 3,2 występuje piasek pylasty (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,2 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
91 | Radliczyce | 202/3 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 1,0 m występuje piasek pylasty(warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 1,5 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 1,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
92 | Radliczyce | 185/4 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 2,2 m występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 2,2 – 3,0 występuje piasek pylasty(warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,0 – 3,5 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla piasku grubo i średnioziarnistego 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
93 | Radliczyce | 136 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 0,7 m występuje piasek pylasty(warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 0,7 – 1,5 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 1,5 – 2,7 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,7 do 3,0 m występuje piasek pylasty(warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,0 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
94 | Sobiesęki Pierwsze | 23 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 1,6 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,6 – 2,9 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,9 - 3,5 występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla piasków drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
95 | Sobiesęki Drugie | 137 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 3,0 m występują piaski średnie i piaski pylaste (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,0 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla piasków grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasków pylastych 10-3 do 10-4 [cm/s] glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
96 | Sobiesęki Trzecie | 45 | 9 | 120 | 1080 | 1.08 | 2.9 | 2.8 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 3,0 m występuje piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,0 – 4,0 występuje grunt spoisty – glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
97 | Sobiesęki Trzecie | 36 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 3.1 | 3 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 – 4,0 m stwierdzono występowanie piasków średnich | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s]
98 | Staw | 347 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 3,5 m występuje piasek średni i piasek średni z domieszką pospółki (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
99 | Staw | 255 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 3 | 2.9 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,1 do 1,0 m występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 2,3 występuje grunt spoisty glina pylasta i glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,3 -2,8 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,8 -4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
100 | Staw | 266/1, 268/3 | 7 | 120 | 840 | 0.84 | 2.9 | 2.8 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,1 do 0,5 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 0,5 – 1,2 występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,2 -2,2 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,2 -2,5 występuje grunt spoisty glina pylasta (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,5 -3,0 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,0 -4,0 występuje glina pylasta (warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłów 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
101 | Staw | 71 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,2 do 0,7 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 0,7 – 1,0 występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 -1,3 m występuje piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 1,3 – 1,5 występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,5 -2,2 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,2 -2,8 m występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,8 -4,0 występuje glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłów 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
102 | Staw | 77/4 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | 3.7 | 3.6 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 1,0 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 2,0 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 - 3,7 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,7 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
103 | Staw | 123 | 7 | 120 | 840 | 0.84 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 2,8 m występują piaski średnie i piaski grube (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,8 - 3,5 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 - 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
104 | Staw | 445 | 7 | 120 | 840 | 0.84 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,6 do 2,4 m występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,4 - 2,9 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,9 - 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
105 | Staw | 213 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 3,4 m występuje piasek średni i piasek pylasty (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,4 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
106 | Staw | 77/2 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 2,0 m występuje piasek średni i piasek pylasty (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 3,5 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
107 | Staw | 440/1 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 1,1 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,1 – 2,5 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,5 – 3,3 występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
108 | Staw | 150 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,3 do 2,3 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,3 – 2,7 występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 2,7 – 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
109 | Staw | 168 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 3 | 2.9 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,6 do 1,1 m występuje piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,1 - 2,9 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,9 - 3,3 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II) Poniżej w przedziale głębokości 3,3 - 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
110 | Staw | 128 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,6 do 2,4 m występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,4 - 2,9 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,9 - 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
111 | Staw | 78 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 3.5 | 3.4 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 1,0 m występuje grunt słabo spoisty pył (warstwa II). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 1,4 występuje piasek drobny (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 1,4 -1,8 m występuje piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 1,8 – 2,7 występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 2,7 – 3,0 występuje grunt spoisty glina (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 3,0 – 3,6 występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,6 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta. | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla pyłów 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
112 | Staw | 53 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | 3.2 | 3.1 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 1,6 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,6 – 1,8 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 1,8 – 3,2 występuje piasek drobny przewarstwiony pyłem (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,2 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
113 | Szczytniki | 332 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,4 do 1,0 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 1,3 występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,3 – 2,8 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,8 – 3,3 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
114 | Szczytniki | 333 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,5 do 1,0 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 1,4 występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,4 – 2,7 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,7 – 3,5 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
115 | Szczytniki | 32 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,4 do 1,0 m występuje piasek gruby (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,0 – 1,7 występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 1,7 – 2,8 m występuje piasek gruby (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,8 – 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
116 | Szczytniki | 30 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,3 do 2,2 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,2 – 2,9 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,9 – 3,5 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
117 | Szczytniki | 47/1 | 7 | 120 | 840 | 0.84 | 2.2 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 1,4 m występuje piasek pylasty (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,4 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
118 | Szczytniki | 131/6 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | 2.2 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 2,2 m występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,2 – 3,6 występuje piasek pylasty (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,6 - 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym (warstwa III) | dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
119 | Rudunki Szczytnickie | 466 | 7 | 120 | 840 | 0.84 | 2.2 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 4,0 m występuje piasek średni i piasek pylasty przewarstwiony pyłem (warstwa I). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
120 | Trzęsów | 120 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 2,1 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,1 – 2,8 występuje grunt spoisty glina pylasta (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,8 - 3,1 występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,1 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla piasków grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
121 | Tymieniec-Kąty | 298 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,4 do 3,6 m występują piaski drobne i piaski grube (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,6 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
122 | Tymieniec-Kąty | 294 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,5 do 2,0 m występują piaski drobne (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 3,4 występuje piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 3,4 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
123 | Tymieniec-Niwka | 216 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby , w przedziale głębokości 0,2 do 0,6 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 0,6 – 1,8 występuje piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 1,8 – 2,7 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,7 – 3,3 występują piaski drobne (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
124 | Tymieniec | 323 | 3 | 120 | 360 | 0.36 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,6 do 0,9 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 0,9 – 2,1 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,1 – 3,7 występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 3,7 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
125 | Tymieniec-Kąty | 312/4 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 2,6 m występują piaski średnie i grube (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,6 – 3,1 występuje piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 3,1 – 3,7 występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,7 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
126 | Tymieniec-Jastrząb | 396 | 5 | 120 | 600 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,2 do 3,5 m występują piaski drobne, piaski grube i piaski średnie (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
127 | Tymieniec-Dwór | 259 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,6 do 0,9 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 0,9 – 1,7 występuje piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 1,7 – 3,5 występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
128 | Tymieniec-Kąty | 284 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 2,9 m występuje piasek średni(warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,9 – 3,2 występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,2– 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
129 | Tymiemniec-Kąty | 472 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 2,5 m występują piaski drobne i piaski pylaste (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,5 – 2,9 występuje piasek gliniasty (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 2,9 – 3,6 występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,6 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
130 | Iwanowice | 92 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 2.8 | 2.7 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 1,2 do 3,3 m występuje piasek średni (warstwa I) Poniżej w przedziale głębokości 3,3 – 4,0 m występuje grunt słabo spoisty – piasek gliniasty (warstwa III). | dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla piasków gliniastych10-4 do 10-6 [cm/s]
131 | Joanka | 182 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | 2.2 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 3,5 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
132 | Sobiesęki Drugie | 197 | 10 | 120 | 1200 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 1,5 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,5 – 4,0 występuje grunt mało spoisty pył przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa II). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pyłu 10-4 do 10-6 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
133 | Iwanowice | 1370 | 40 | 120 | 4800 | 4.8 | 2.9 | 2.8 | Ø W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 0,9 m występuje piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 0,9 - 2,9 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). W przedziale głębokości 2,9 – 3,2 występuje przewarstwienie piasku średniego (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,2 – 4,0 występuje glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
134 | Iwanowice | 53 | 4 | 120 | 480 | 0.48 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,5 do 1,4 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,4 – 2,1 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty (warstwa III). Poniżej w przedziale głębokości 2,1 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
135 | Iwanowice | 89/1 i 89/2 | 6 | 120 | 720 | 0.72 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego, w przedziale głębokości 0,8 do 2,0 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,0 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
136 | Górki | 176/2 | 15 | 120 | 1800 | 1.8 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 2,2 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,2 – 3,0 występuje piasek pylasty (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,0 – 3,5 występuje grunt mało spoisty piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa III) Poniżej w przedziale głębokości 3,5 -4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla piasku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
137 | Staw | 244 | 40 | 120 | 4800 | 4.8 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 3,5 m występują piaski drobne i piaski średnie (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,5 - 4,0 m występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
138 | Radliczyce | 55 | 25 | 120 | 3000 | 3 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego , w przedziale głębokości 0,6 do 1,2 m występuje piasek pylasty (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,2 – 3,4 występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,4 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym (warstwa III) | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla pisku pylastego 10-3 do 10-4 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
139 | Marchwacz | 45/2 | 15 | 120 | 1800 | 1.8 | brak | brak | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,4 do 2,9 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,9 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
140 | Pośrednik | 47 | 10 | 120 | 1200 | 1.2 | 2.7 | 2.6 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą gleby, w przedziale głębokości 0,3 do 3,2 m występuje piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 3,2 – 4,0 występuje grunt spoisty - glina piaszczysta (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]
141 | Iwanowice | 1198/6 i 1196/2 | 30 | 120 | 3600 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | W rejonie projektowanej oczyszczalni pod warstwą nasypu niekontrolowanego , w przedziale głębokości 0,5 do 1,8 m występuje piasek drobny (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 1,8 -2,1 m występuje piasek średni (warstwa I). Poniżej w przedziale głębokości 2,1 – 4,0 występuje grunt spoisty glina piaszczysta przewarstwiona pyłem (warstwa III). | dla grubo i średnioziarnistych 10-1 do 10-2 [cm/s] dla drobnoziarnistych 10-2 do 10-3 [cm/s] dla glin 10-6 do 10-8 [cm/s]