Szczytniki 139									 tel. (62) 76 25 001

62-865 Szczytniki 								    	       (62) 76 25 015

pow. kaliski									 fax (62) 76 25 274

www.szczytniki.ug.gov.pl

Szczytniki, dnia 29.05.2014 r.

wg rozdzielnika

Nasz znak : IOŚ.271.5.2014

dotyczy : wyjaśnienia treści SIWZ.

W odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki :

1. Dotyczy pkt. 3.ppkt 4.d)

Opis przedmiotu zamówienia:

„Pojedynczy system musi składać się z następujących elementów składowych:

d)	System rozsączający ścieki oczyszczone. Zamawiający z uwagi na determinanty techniczne preferuje tunele rozsączające lub skrzynki magazynująco – rozsączające wg założenia 1 m2/1 OLM (RLM) powierzchni rozsączania (licząc wyłącznie pow. dna). Systemy rozsączające muszą legitymować się Aprobatami Technicznymi.

Treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza jako system rozsączający ścieki oczyszczone także pakiety rozsączające posiadające Aprobatę Techniczną nr AT/2013-08-0005/A4 ?

2.  Na jakiej podstawie Zamawiający żąda posiadania przez producenta oczyszczalni normy ISO 14001? Żądanie w/w/ normy jest warunkiem ograniczającym dostęp do uzyskania zamówienia i ma na celu wyłącznie ograniczenie uczciwej konkurencji, ponieważ normy ISO serii 14000, podobnie jak normy ISO serii 9000 są instrumentami dobrowolnymi dostarczającymi praktyczne i realne rozwiązania problemów środowiskowych oraz stanowiącym skuteczne i proste narzędzie ciągłej poprawy i doskonalenie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Normy te nie odnoszą się do produktu, który ma być świadczony w przedmiotowym postępowaniu, ale do właściwości przedsiębiorcy. Wykonawca powinien wykazać równoważność produktu a nie równoważność producenta. W związku z tym wnoszę o wykreślenie powyższego zapisu jako naruszającego zasadę konkurencyjności- bowiem dotyczy cech wykonawcy a nie oferowanego produktu.

Urząd Gminy w Szczytnikach informuje, że :

Ad 1. Zamawiający dopuszcza wszelkie systemy rozsączania posiadające Aprobatę Techniczną pod warunkiem odpowiedniego doboru powierzchni rozsączających w m2 w zależności od ilości RLM podanych w SIWZ.

Ad 2.

Nie ma w dokumentacji SIWZ dot. tej inwestycji wzmianki o obowiązku złożenia w ofercie dokumentów ISO 9001 i ISO 14001.  Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty uważne czytanie dokumentów przetargowych.

W tym przetargu oceniane są również „kwalifikacje i doświadczenie” Wykonawcy. Zamawiający, uważa, że dobrowolne dołączenie dokumentów ISO 9001 i ISO 14001 dot. samego Wykonawcy tylko podnosi ocenę danego Wykonawcy.

Zamawiający na podstawie Dyrektywy PEiR 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, oraz na podstawie ustawy pzp a także licznego orzecznictwa KIO ma pełne prawo żądać najwyższej jakości usług projektowo budowlanych, nawet wówczas, gdyby w Polsce takie oczekiwania spełniał tylko jeden wykonawca.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej. Nie powodują one jednak powstania determinantów upoważniających Zamawiającego do zmiany terminu składania ofert.

Z-ca Wójta

/-/ Dariusz Wawrzyniak

# Text boxes

G M I N A    S Z C Z Y T N I K I